## Revision History
Version | Revision | Date
1.0.0 | 1、add WidthMax、HeightMax、BinningHorizontal、BinningVertical、DecimationHorizontal、DecimationVertical、ExposureDelay(us) in MER2-231-41GX | 2018.08.13
1.0.1 | 1、modify MER2-231-41GX the GevFramerateABS range to 0.1 - 10000 | 2018.09.21
1.0.2 | 1、add MER2-2000-5GX | 2019.10.16
1.0.3 | 1、add MER2-302-40GX | 2020.02.11
1.0.4 | 1、modify MER2-302-40GX Cameras Names as MER2-302-37GX | 2020.02.13
1.0.5 | 1、modify MER2-302-40GX binning range and decimation range | 2020.03.18
1.0.6 | 1、add MER2-202-60GX | 2020.03.20
1.0.7 | 1、modify MER2-202-60GX Hmax Value | 2020.03.23
1.0.8 | 1、Update MER2-202-60GX trigger parameter text format | 2020.03.25
1.0.9 | 1、add MER2-1220-9GX | 2020.03.27
1.0.10 | 1、add MER2-630-18GX | 2020.04.03
1.0.11 | 1、modify MER2-2000-5GX Cameras Names as MER2-2000-6GX | 2020.04.17
1.0.12 | 1. Update the default GevSCPSPacketSize and BandwidthReserve of MER2-2000-6GX/MER2-202-60GX/MER2-302-37GX | 2020.04.28
1.0.13 | 1、add MER2-503-23GX | 2020.05.20
1.0.14 | 1、Update MER2-503-23GX Binning and Skipping | 2020.05.25
1.0.15 | 1、add ME2P-1230-9GX-P | 2020.06.15
1.0.16 | 1、add MER2-041-302GX、MER2-160-75GX | 2020.06.24
1.0.17 | 1、Modify the MER2-041-302GX and MER2-160-75GX pixel format to 12 bits | 2020.07.16
1.0.18 | 1、Update the MER2-041-302GX and MER2-160-75GX trigger mode | 2020.08.18
1.0.19 | 1、Update the MER2-041-302GX and MER2-160-75GX trigger mode Max Frame | 2020.08.24
1.0.20 | 1、Modify mer2-160-75gx camera minimum height limit value of 4 | 2020.09.08
1.0.21 | 1、Delete MER2-160-75GX and MER2-041-302GX trigger mode | 2020.09.10

## MER2-041-302GX
参数输入：
图像宽度最大值 | WidthMax | 720
图像高度最大值 | HeightMax | 540
图像宽度 | Width | 720
图像高度 | Height | 540
水平像素Binning | BinningHorizontal | 1
垂直像素Binning | BinningVertical | 1
水平像素抽样 | DecimationHorizontal | 1
垂直像素抽样 | DecimationVertical | 1
曝光时间 | ExposureTime(us) | 10000
曝光延迟 | ExposureDelay(us) | 0
像素格式 | PixelFormat(8/12) | 8
包长 | GevSCPSPacketSize | 1500
包间隔 | GevSCPD | 0
包间隔最大值 | GevSCPDMaxValue | 180000
采集帧率值 | GevFramerateABS | 302
采集帧率设置使能 | GevFramerateAbsEn | 0
网络连接速度 | LinkSpeed(Mbps) | 1000
预留带宽 | BandwidthReserve | 5
预留带宽最大值 | BandwidthReserveMaxValue | 99
采集帧率设置值 |  | 3020
ROI帧周期 |  | 582
曝光寄存器 |  | 1873
曝光延迟寄存器 |  | 0
曝光帧周期 |  | 1891
帧信息 |  | 0
包个数 |  | 265
残包大小 |  | 840
图像传输周期 |  | 645
采集帧率帧周期 |  | 621
帧周期 |  | 1891
帧率 |  | 99.14
传输数据最大值 |  | 1187500000
包间隔范围 |  | 180000
不同网速下包间隔最大值 |  | 180000
带宽数据最大值 |  | 408676
传输数据最大值 |  | 125000000
预留带宽范围 |  | 99
包间隔未限制 |  | 4429445
行周期 |  | 5334
hmax |  | 288
Binning/Skipping后最大宽度 |  | 720
Binning/Skipping后最大高度 |  | 540
实际生效的水平系数 |  | 1
实际生效的垂直系数 |  | 1
Binning/Skipping前宽度(寄存器) |  | 720
Binning/Skipping前高度（寄存器） |  | 540
根据系数还原宽度 |  | 720
根据系数还原高度 |  | 540
Binning/Skipping后宽度 |  | 720
Binning/Skipping后高度 |  | 540
计算结果：
帧率 | FPS | 99.14
error message;
The current parameter is not within the range:[64,'WidthMax'], please enter again
The current parameter is not within the range:[64,'HeightMax'], please enter again
The frame rate calculated by the parameters in the current frame rate calculation table may be abnormal, please modify the parameters according to the prompt
Frame rate calculation is correct:
0

## MER2-160-75GX
参数输入：
图像宽度最大值 | WidthMax | 1440
图像高度最大值 | HeightMax | 1080
图像宽度 | Width | 1440
图像高度 | Height | 1080
水平像素Binning | BinningHorizontal | 1
垂直像素Binning | BinningVertical | 1
水平像素抽样 | DecimationHorizontal | 1
垂直像素抽样 | DecimationVertical | 1
曝光时间 | ExposureTime(us) | 10000
曝光延迟 | ExposureDelay(us) | 0
像素格式 | PixelFormat(8/12) | 8
包长 | GevSCPSPacketSize | 1500
包间隔 | GevSCPD | 0
包间隔最大值 | GevSCPDMaxValue | 180000
采集帧率值 | GevFramerateABS | 75
采集帧率设置使能 | GevFramerateAbsEn | 0
网络连接速度 | LinkSpeed(Mbps) | 1000
预留带宽 | BandwidthReserve | 5
预留带宽最大值 | BandwidthReserveMaxValue | 99
采集帧率设置值 |  | 750
ROI帧周期 |  | 1122
曝光寄存器 |  | 1204
曝光延迟寄存器 |  | 0
曝光帧周期 |  | 1222
帧信息 |  | 0
包个数 |  | 1062
残包大小 |  | 432
图像传输周期 |  | 1659
采集帧率帧周期 |  | 1608
帧周期 |  | 1659
帧率 |  | 72.66
传输数据最大值 |  | 1187500000
包间隔范围 |  | 180000
不同网速下包间隔最大值 |  | 180000
带宽数据最大值 |  | 1634054
传输数据最大值 |  | 125000000
预留带宽范围 |  | 99
包间隔未限制 |  | 1113489
行周期 |  | 8297
hmax |  | 448
Binning/Skipping后最大宽度 |  | 1440
Binning/Skipping后最大高度 |  | 1080
实际生效的水平系数 |  | 1
实际生效的垂直系数 |  | 1
Binning/Skipping前宽度(寄存器) |  | 1440
Binning/Skipping前高度（寄存器） |  | 1080
根据系数还原宽度 |  | 1440
根据系数还原高度 |  | 1080
Binning/Skipping后宽度 |  | 1440
Binning/Skipping后高度 |  | 1080
计算结果：
帧率 | FPS | 72.66
error message;
The current parameter is not within the range:[64,'WidthMax'], please enter again
The current parameter is not within the range:[4,'HeightMax'], please enter again
The frame rate calculated by the parameters in the current frame rate calculation table may be abnormal, please modify the parameters according to the prompt
Frame rate calculation is correct:
0

## MER2-202-60GX
参数输入：
图像宽度最大值 | WidthMax | 1600
图像高度最大值 | HeightMax | 1200
图像宽度 | Width | 1600
图像高度 | Height | 1200
水平像素Binning | BinningHorizontal | 1
垂直像素Binning | BinningVertical | 1
水平像素抽样 | DecimationHorizontal | 1
垂直像素抽样 | DecimationVertical | 1
曝光时间 | ExposureTime(us) | 10000
曝光延迟 | ExposureDelay(us) | 0
像素格式 | PixelFormat(8/10) | 8
包长 | GevSCPSPacketSize | 1500
包间隔 | GevSCPD | 0
包间隔最大值 | GevSCPDMaxValue | 180000
采集帧率值 | GevFramerateABS | 55.8
采集帧率设置使能 | GevFramerateAbsEn | 0
网络连接速度 | LinkSpeed(Mbps) | 1000
预留带宽 | BandwidthReserve | 10
预留带宽最大值 | BandwidthReserveMaxValue | 99
触发模式 | TiggerMode | 0
采集帧率设置值 |  | 558
ROI帧周期 |  | 1213
曝光寄存器 |  | 736
曝光延迟寄存器 |  | 0
曝光帧周期 |  | 736
帧信息 |  | 0
包个数 |  | 1311
残包大小 |  | 696
图像传输周期 |  | 1319
采集帧率帧周期 |  | 0
触发帧周期
帧周期 |  | 1319
帧率 |  | 55.75
传输数据最大值 |  | 1125000000
包间隔范围 |  | 180000
带宽数据最大值 |  | 2017280
传输数据最大值 |  | 125000000
预留带宽范围 |  | 99
包间隔未限制 |  | 854629
帧周期（时间） |  | 55747
图像传输带宽 |  | 107034240
预估带宽 |  | 118926933
实际生效的水平系数 |  | 1
实际生效的垂直系数 |  | 1
Binning/Skipping前宽度(寄存器) |  | 1600
Binning/Skipping前高度（寄存器） |  | 1200
根据系数还原宽度 |  | 1600
根据系数还原高度 |  | 1200
Binning/Skipping后宽度 |  | 1600
Binning/Skipping后高度 |  | 1200
计算结果：
帧率 | FPS | 55.75

## MER2-231-41GX
参数输入： |  |  | Error information：
图像宽度最大值 | WidthMax | 1920 | Current parameter is not in the range [64, 'WidthMax'], please input again.
图像高度最大值 | HeightMax | 1200 | Current parameter is not in the range [64, 'HeightMax'], please input again.
图像宽度 | Width | 1920 | The frame rate calculated by current parameter may be incorrect, please modify paramerters according to prompt.
图像高度 | Height | 1200
Binning水平系数 | BinningHorizontal | 1
Binning垂直系数 | BinningVertical | 1 | FrameRateCorrect：
Skipping水平系数 | DecimationHorizontal | 1 | 0
Skipping垂直系数 | DecimationVertical | 1
曝光时间 | ExposureTime(us) | 20000
曝光延迟 | ExposureDelay(us) | 0
像素格式 | PixelFormat(8/10) | 8
包长 | GevSCPSPacketSize | 1500
包间隔 | GevSCPD | 0
包间隔最大值 | GevSCPDMaxValue | 180000
采集帧率值 | GevFramerateABS | 40.6
采集帧率设置使能 | GevFramerateAbsEn | 0
网络连接速度 | LinkSpeed(Mbps) | 1000
预留带宽 | BandwidthReserve | 10
预留带宽最大值 | BandwidthReserveMaxValue | 99
采集帧率设置值 |  | 406
ROI帧周期 |  | 1238
曝光寄存器 |  | 1004
曝光延迟寄存器 |  | 0
曝光帧周期 |  | 1018
帧信息 |  | 0
包个数 |  | 1573
残包大小 |  | 1128
图像传输周期 |  | 1081
采集帧率帧周期 |  | 1238
帧周期 |  | 1238
帧率 |  | 40.61
传输数据最大值 |  | 1125000000
包间隔范围 |  | 180000
带宽数据最大值 |  | 2420668
传输数据最大值 |  | 125000000
预留带宽范围 |  | 99
包间隔未限制 |  | 712296
帧周期（时间） |  | 40605
图像传输带宽 |  | 93553920
预估带宽 |  | 103948800
实际生效的水平系数 |  | 1
实际生效的垂直系数 |  | 1
Binning/Skipping前宽度(寄存器) |  | 1920
Binning/Skipping前高度（寄存器） |  | 1200
根据系数还原宽度 |  | 1920
根据系数还原高度 |  | 1200
Binning/Skipping后宽度 |  | 1920
Binning/Skipping后高度 |  | 1200
计算结果：
帧率 | FPS | 40.61

## MER2-302-37GX
参数输入：
图像宽度最大值 | WidthMax | 2048
图像高度最大值 | HeightMax | 1536
图像宽度 | Width | 2048
图像高度 | Height | 1536
水平像素Binning | BinningHorizontal | 1
垂直像素Binning | BinningVertical | 1
水平像素抽样 | DecimationHorizontal | 1
垂直像素抽样 | DecimationVertical | 1
曝光时间 | ExposureTime(us) | 20000
曝光延迟 | ExposureDelay(us) | 0
像素格式 | PixelFormat(8/10) | 8
包长 | GevSCPSPacketSize | 1500
包间隔 | GevSCPD | 0
包间隔最大值 | GevSCPDMaxValue | 180000
采集帧率值 | GevFramerateABS | 34
采集帧率设置使能 | GevFramerateAbsEn | 0
网络连接速度 | LinkSpeed(Mbps) | 1000
预留带宽 | BandwidthReserve | 10
预留带宽最大值 | BandwidthReserveMaxValue | 99
行周期 |  | 16400
采集帧率设置值 |  | 340
ROI帧周期 |  | 1587
曝光寄存器 |  | 1219
曝光延迟寄存器 |  | 0
曝光帧周期 |  | 1231
前端带宽最大值 |  | 1250
帧信息 |  | 0
图像+Chunk大小 |  | 3145728
包个数 |  | 2148
leader长度 |  | 36
残包大小 |  | 1056
图像传输周期 |  | 1792
前端最大带宽限制的帧周期 |  | 1535
带宽限制帧周期 |  | 1792
以太网有效传输带宽 |  | 1125
采集帧率帧周期 |  | 1794
帧周期 |  | 1792
帧率 |  | 34.0263
传输数据最大值 |  | 1125000000
包间隔范围 |  | 180000
带宽数据最大值 |  | 3304946
传输数据最大值 |  | 125000000
预留带宽范围 |  | 99
包间隔未限制 |  | 521476
帧周期（时间us） |  | 29389
FrameRate |  | 34026
图像传输带宽 |  | 107036540
预估带宽 |  | 118929488
Binning/Skipping后最大宽度 |  | 2048
Binning/Skipping后最大高度 |  | 1536
实际生效的水平系数 |  | 1
实际生效的垂直系数 |  | 1
Binning/Skipping前宽度(寄存器) |  | 2048
Binning/Skipping前高度（寄存器） |  | 1536
根据系数还原宽度 |  | 2048
根据系数还原高度 |  | 1536
Binning/Skipping后宽度 |  | 2048
Binning/Skipping后高度 |  | 1536
计算结果：
帧率 | F | 34.03
Error information：
Current parameter is not in the range [64, 'WidthMax'], please input again.
Current parameter is not in the range [64, 'HeightMax'], please input again.
The frame rate calculated by current parameter may be incorrect, please modify paramerters according to prompt.
FrameRateCorrect：
0

## MER2-503-23GX
参数输入：
图像宽度最大值 | WidthMax | 2448
图像高度最大值 | HeightMax | 2048
图像宽度 | Width | 2448
图像高度 | Height | 2048
水平像素Binning | BinningHorizontal | 1
垂直像素Binning | BinningVertical | 1
水平像素抽样 | DecimationHorizontal | 1
垂直像素抽样 | DecimationVertical | 1
曝光时间 | ExposureTime(us) | 40000
曝光延迟 | ExposureDelay(us) | 0
像素格式 | PixelFormat(8/10) | 8
包长 | GevSCPSPacketSize | 1500
包间隔 | GevSCPD | 0
包间隔最大值 | GevSCPDMaxValue | 180000
采集帧率值 | GevFramerateABS | 21.4
采集帧率设置使能 | GevFramerateAbsEn | 0
网络连接速度 | LinkSpeed(Mbps) | 1000
预留带宽 | BandwidthReserve | 10
预留带宽最大值 | BandwidthReserveMaxValue | 99
采集帧率设置值 |  | 214
ROI帧周期 |  | 2080
曝光寄存器 |  | 2966
曝光延迟寄存器 |  | 0
曝光帧周期 |  | 2978
帧信息 |  | 0
包个数 |  | 3424
残包大小 |  | 768
图像传输周期 |  | 3473
采集帧率帧周期 |  | 3467
帧周期 |  | 3473
帧率 |  | 21.36
传输数据最大值 |  | 1125000000
包间隔范围 |  | 180000
不同网速下包间隔最大值 |  | 180000
带宽数据最大值 |  | 5267146
传输数据最大值 |  | 125000000
预留带宽范围 |  | 99
包间隔未限制 |  | 326738
行周期 |  | 13482
hmax |  | 728
Binning/Skipping后最大宽度 |  | 2448
Binning/Skipping后最大高度 |  | 2048
实际生效的水平系数 |  | 1
实际生效的垂直系数 |  | 1
Binning/Skipping前宽度(寄存器) |  | 2448
Binning/Skipping前高度（寄存器） |  | 2048
根据系数还原宽度 |  | 2448
根据系数还原高度 |  | 2048
Binning/Skipping后宽度 |  | 2448
Binning/Skipping后高度 |  | 2048
计算结果：
帧率 | FPS | 21.36
error message;
The current parameter is not within the range:[64,'WidthMax'], please enter again
The current parameter is not within the range:[64,'HeightMax'], please enter again
The frame rate calculated by the parameters in the current frame rate calculation table may be abnormal, please modify the parameters according to the prompt
Frame rate calculation is correct:
0

## MER2-630-18GX
参数输入：
图像宽度最大值 | WidthMax | 3088
图像高度最大值 | HeightMax | 2064
图像宽度 | Width | 3088
图像高度 | Height | 2064
水平像素Binning | BinningHorizontal | 1
垂直像素Binning | BinningVertical | 1
水平像素抽样 | DecimationHorizontal | 1
垂直像素抽样 | DecimationVertical | 1
曝光时间 | ExposureTime(us) | 50000
像素格式 | PixelFormat(8/12) | 8
包长 | GevSCPSPacketSize | 8192
包间隔 | GevSCPD | 0
包间隔最大值 | GevSCPDMaxValue | 180000
网络连接速度 | LinkSpeed(Mbps) | 1000
预留带宽 | BandwidthReserve | 5
预留带宽最大值 | BandwidthReserveMaxValue | 99
触发模式 | TriggerMode | 0
采集帧率值 | GevFramerateABS | 18.4
采集帧率设置使能 | GevFramerateAbsEn | 0
Sensor时钟 | Finck | 37500
行周期，单位时钟个数 | Hmax | 720
行周期，单位为ns | tRow | 19200
最小行消音 | Vbmin | 38
从xvs信号下降沿到开始读出一行的间隔时间 | Txvs2rd | 28
从xvs信号下降沿到communication prohibited period结束 | Txvs2cpp | 7
SHS1 | SHS1 | 8
配置sensor的时间【us】 | tConfig | 2000
前段带宽最大值 | BandWidthMax | 1200
sensor最小设置高度 | sensor_height_min | 320
tolerance_line |  | 16
ROI帧周期 |  | 2102
采集帧率帧周期 |  | 0
曝光帧周期 |  | 2613
触发帧周期 |  | 4731
帧信息使能 |  | 0
图像+Chunk大小 |  | 6373632
完整包个数 |  | 781
残包大小 |  | 3796
残包个数 |  | 1
leader长度 |  | 36
以太网传输image和chunk的大小（包含全部协议开销） |  | 6422116
所有的帧间隔 |  | 9408
传输图像尺寸 |  | 6431694
以太网有效传输带宽 |  | 1187
后端传输限制的帧周期 |  | 2823
前端最大带宽限制的帧周期 |  | 2767
带宽限制帧周期 |  | 2823
传输数据最大值 |  | 1187500000
包间隔范围 |  | 180000
带宽数据最大值 |  | 6431692
传输数据最大值 |  | 125000000
预留带宽范围 |  | 99
FPGA行周期 |  | 0x2D0 | 0x77601650
曝光延迟寄存器 |  | 0
曝光寄存器 |  | 0xA2D | 0x77601658
帧周期寄存器 |  | 0xB07 | 0x7760165c
帧周期[单位：行] |  | 2823
帧周期[单位：us] |  | 54202
预估带宽 |  | 123775900
Binning/Skipping后最大宽度 |  | 3088
Binning/Skipping后最大高度 |  | 2064
实际生效的水平系数 |  | 1
实际生效的垂直系数 |  | 1
Binning/Skipping前宽度(寄存器) |  | 3088
Binning/Skipping前高度（寄存器） |  | 2064
根据系数还原宽度 |  | 3088
根据系数还原高度 |  | 2064
Binning/Skipping后宽度 |  | 3088
Binning/Skipping后高度 |  | 2064
计算结果：
帧率 | F | 18.45
错误信息：
当前参数不在范围64~图像宽度最大值内，请重新输入
当前参数不在范围64~图像高度最大值内，请重新输入
当前帧率计算表中参数计算出的帧率可能出现异常，请根据提示修改参数
帧率计算是否正确：
0

## MER2-1220-9GX
参数输入：
图像宽度最大值 | WidthMax | 4024
图像高度最大值 | HeightMax | 3036
图像宽度 | Width | 4024
图像高度 | Height | 3036
水平像素Binning | BinningHorizontal | 1
垂直像素Binning | BinningVertical | 1
水平像素抽样 | DecimationHorizontal | 1
垂直像素抽样 | DecimationVertical | 1
曝光时间 | ExposureTime(us) | 60000
曝光延迟 | ExposureDelay(us) | 0
像素格式 | PixelFormat(8/12) | 8
包长 | GevSCPSPacketSize | 8192
包间隔 | GevSCPD | 0
包间隔最大值 | GevSCPDMaxValue | 180000
采集帧率值 | GevFramerateABS | 9.6
采集帧率设置使能 | GevFramerateAbsEn | 0
网络连接速度 | LinkSpeed(Mbps) | 1000
预留带宽 | BandwidthReserve | 5
预留带宽最大值 | BandwidthReserveMaxValue | 99
触发模式 | TiggerMode | 0
行周期 |  | 22917
采集帧率设置值 |  | 96
ROI帧周期 |  | 3125
曝光寄存器 |  | 2619
曝光延迟寄存器 |  | 0
曝光帧周期 |  | 2627
前端带宽最大值 |  | 1250
帧信息 |  | 0
图像+Chunk大小 |  | 12216864
包个数 |  | 1497
leader长度 |  | 36
残包大小 |  | 7332
图像传输周期 |  | 4532
前端最大带宽限制的帧周期 |  | 4265
带宽限制帧周期 |  | 4532
以太网有效传输带宽 |  | 1187
采集帧率帧周期 |  | 4546
触发帧周期 |  | 5768
帧周期 |  | 4532 | 11B4
帧率 |  | 9.6283
传输数据最大值 |  | 1187500000
包间隔范围 |  | 180000
带宽数据最大值 |  | 12327908
传输数据最大值 |  | 125000000
预留带宽范围 |  | 99
包间隔未限制 |  | 783448
帧周期（时间us） |  | 103860
FrameRate |  | 9628
图像传输带宽 |  | 117623966
预估带宽 |  | 123814701
Binning/Skipping后最大宽度 |  | 4024
Binning/Skipping后最大高度 |  | 3036
实际生效的水平系数 |  | 1
实际生效的垂直系数 |  | 1
Binning/Skipping前宽度(寄存器) |  | 4024
Binning/Skipping前高度（寄存器） |  | 3036
根据系数还原宽度 |  | 4024
根据系数还原高度 |  | 3036
Binning/Skipping后宽度 |  | 4024
Binning/Skipping后高度 |  | 3036
计算结果：
帧率 | F | 9.63
错误信息：
当前参数不在范围64~图像宽度最大值内，请重新输入
当前参数不在范围64~图像高度最大值内，请重新输入
当前帧率计算表中参数计算出的帧率可能出现异常，请根据提示修改参数
帧率计算是否正确：
0

## ME2P-1230-9GX-P
Width | 4096
Height | 3000
ExposureTime(us) | 60000
PixelFormat(8/12) | 8
GevSCPSPacketSize | 1500
GevSCPD | 0
GevSCPDMaxValue | 132454
GevFramerateABS | 9
GevFramerateAbsEn | 0
LinkSpeed(Mbps) | 1000
BandwidthReserve | 10
BandwidthReserveMaxValue | 98
118961330
FPS | 8.7133
camera_model | 相机型号 | mars-1230-9gx |  | 计算结果 |  |  |  |  | 计算过程 |  |  |  |  | Sensor寄存器
Demo关联项 |  |  |  | 参数 | 描述 | 公式 | 计算值 | 单位 | 固定参数 |  |  |  |  | 寄存器名 | 描述 | 地址 dec | 地址 dec(hex) | 公式 | 推算值 hex
参数 | 描述 | 默认值 | 用户值 | 帧率 |  |  |  |  | 参数 | 描述 | 公式 | 推算值 dec | 单位 | REGHOLD | sensor寄存器保持 | 520 | R520(R0x208) | 0: Invalid 1: Valid | 1
像素格式 |  |  |  | tRow | 行周期 | ROUNDUP(1000000*hmax/Finck),0) | 21520 | ns |  | Sensor输入时钟频率 (手册第一页Features Input frequency) | 37.125 or 74.25 抖动幅度0.96~1.02 | 37500 | KHz | ROIPV1_L | RO1 1垂直偏移 | 1298 | R1298(R0x512) | roi_offset_y | 4
PixelFormat | 像素格式(8/12) | 8 |  | tFrame | 帧周期 | frame_lines*tRow | 114767 | us | sensor | 相机对应sensor的型号 | - | IMX304 | - | ROIPV1_H |  | 1299 | R1299(R0x513) |  | 0
曝光时间 |  |  |  | fFrame | 帧率 | 1000/tFrame |  | fps | port | 相机对应的后端接口 | - | GIGE | - | ROIWV1_L | RO1 1垂直高度 | 1302 | R1302(R0x516) | roi_pic_height | B8
ExposureTime | 曝光时间(us) | 60000 |  | 决定帧周期的四个变量 |  |  |  |  | margin_x | 有效像素边界 (手册Pixel Arrangement章节，图示) | - | 8 | pixel | ROIWV1_H |  | 1303 | R1303(R0x517) |  | B
ExposureDelay | 曝光延迟 | 0 | 0 | [10 empty] | REGHOLD | sensor寄存器保持 | 520 | R520(R0x208) | 0: Invalid 1: Valid | 0
触发延时 |  |  |  | readout_period_time | 读出时间决定的帧周期 | readout_time+VBmin | 3055 | line | margin_y | 有效像素边界 (手册Pixel Arrangement章节，图示) | IMX253 IMX304-4 IMX255 IMX267-8 | 4 | pixel | FPGA寄存器
TriggerDelay | 触发延迟(us) | 0 | 0 | exp_period_time | 曝光时间决定的帧周期 | exp_line_num+ExpIntMin | 2800 | line | hmax | 每行宽度(U3平台) (手册Readout Drive Modes章节，见表格，All pixel模式) | GIGE(4ch): 固定为4通道807 U3(8ch): IMX253-417 IMX255-834 IMX255-417 IMX255-834 IMX304-522 IMX304-1044 IMX267-522 IMX267-1044 | 807 | inck | slave_hmax | FPGA行周期 |  | 0x94 | dec2hex(hmax) | 327
[9 empty] | hmax(4ch) | 每行宽度(GIGE平台) (手册Readout Drive Modes章节，见表格，All pixel模式) | IMX304-807 IMX267-807 | 807 | inck | slave_exp_delay | FPGA曝光延迟寄存器 |  | - | dec2hex(ExpDelayLine) | #REF!
ROI |  |  |  | fps_limit_period_time | 帧率限制帧周期 | ROUNDUP(((100000000/AcquisitionFrameRate)/tRow)*AcquisitionFrameRateMode,0) | 0 | line | VBmin | 最小帧消隐行数 (手册Global Shutter (Sequential Trigger Mode) Operation章节，VTR公式最后一个参数) | 帧消隐最小值: IMX253 IMX255-54 IMX304 IMX267-34 | 34 | line | slave_exp_time | FPGA曝光寄存器 |  | 0x96 | dec2hex(exp_line_num) | AE4
OffsetX | 水平偏移 | 0 | 0 | tp_limit_period_time | 带宽限制帧周期 | U3: 1000/frame_time_u3 GIGE: 1000/frame_time_gige | 5333 | line | ExpIntMin | 两次曝光间隔最小值 (手册Global Shutter (Sequential Trigger Mode) Operation章节，表格Parameter List of Global Shutter中的tTGES+1) | IMX253 IMX255-24 IMX304 IMX267-12 | 12 | line | slave_trigger_interval | 触发间隔寄存器 |  | 0x97 | dec2hex(FramePeriod) | 14D5
OffsetY | 垂直偏移 | 0 | 0 | 其他 |  |  |  |  | tOFFSET | 曝光时间误差 (手册Global Shutter (Sequential Trigger Mode) Operation章节，Exposuretime[s]公式最后一个参数) | - | 14260 | ns | param_cfg_done | 32 |  | 0x20 | 寄存器成组生效标志，自清零 1:成组生效寄存器设置完成 | 1
Width | 图像宽度 | 4096 |  | exp_line_num | 实际曝光行数 | max(ROUNDUP(((exp_time*1000-tOFFSET)/tRow),0),1) | 2788 | line | bandwidth_max | 前端带宽最大值 用于限制最大窗口下的帧率 | U3: GIGE: 3950 IMX304-1106 IMX267-1250 | 1106 | MByte/10s
Height | 图像高度 | 3000 |  | trig_to_strobe | 从触发到闪光灯的时间 | 0 | 0 | us | 帧周期参数-U3
chunk |  |  |  | strobe_time | 闪光灯维持时间 | if(exp_time>100us,exp_time,100us) | 60000 | us | 参数 | 描述 | 公式 | 推算值 dec | 单位
ChunkEnableFrameID | 待定 | 0 | 0 | tTrigFrame | 从触发信号到得图 | (exp_time+11*tRow)/1000 + readout_time*tRow/1000 | 65308.64 | us | leader size | leader长度 | 52 | 52 | byte
ChunkEnableTimestamp | 待定 | 0 | 0 | U3 Transmission bandwidth | U3传输带宽 | frame_freq*frame_size/1000000 | - | MByte/s | trailer size | trailer长度 | if(chunk_mode_active=1,36,32) | 32 | byte
ChunkModeActive | 待定 | 0 | 0 | GIGE estimate bandwidth | GIGE预估带宽 | frame_freq*image_size/1000000 |  | Byte/s | image_size | 传输图像大小 | H*W*n，if pixel format = 8bit，n=1，else n=2 | 12288000 | byte
带宽控制-U3 |  |  |  | readout_time | 实际读出时间 (Sequential Trigger Mode) Operation章节，表格Parameter List of Global Shutter中的tTGDLY) | pic_height + tTGDLY | 3021 | line | frame_size | 传输图像尺寸 | leader_size+trailer_size+image_size size+(8+16*chunkid_en_ts+16*chunkid_en_fid)*chunk_mode_active | 12288084 | byte
DeviceLinkThroughputLimitMode | 带宽限制开关 | 0 | 0 | data_MaxValue | 传输数据最大值 | 12500*LinkSpeed*(100-BandwidthReserve) | 1125000000 |  | tp_limit_period_time_u3 | 带宽限制帧周期 | ROUNDUP((max((frame_size*1000000/DeviceLinkThroughputLimit)*DeviceLinkThroughputLimitMode,(10*frame_size*1000000/bandwidth_max),0) | 5163 | line
DeviceLinkThroughputLimit | 带宽限制值(Bps) | 300000000 | 350000000 | BandwidthData_MaxValue | 带宽数据最大值 | ((62+(GevSCPSPacketSize-36))*complete_packet_num+62+incomplete_packet_size+168)+(GevSCPD+12)*(complete_packet_num+3) | 12909348 |  | 以太网参数-GIGE
带宽控制-GIGE | [8 empty] | 参数 | 描述 | 公式 | 推算值 dec | 单位
LinkSpeed | 网络连接速度(Mbit/s) | - | [6 empty] | preamble | 前导符 | 固定为7byte | 7 | byte
GevSCPSPacketSize | 包长 (指的是以太网的负载包长 范围:512-16384) 该数值包含协议开销综合I，不包II | 1500 | [6 empty] | sfd | 起始帧分界符 | 固定为1byte | 1 | byte
GevSCPD | 包间隔(不包括12B最小值的部分 范围:0-132454 | 0 | [6 empty] | eth_header | 以太网协议头 | 目的地址6byte+源地址6byte+以太网类型2byte | 14 | byte
GevSCPD_MaxValue | 包间隔最大值 | 180000 | [6 empty] | ip_header | ip协议头 | 固定为20byte | 20 | byte
BandwidthReserve | 预留带宽 范围:0-98 | 10 | [6 empty] | udp_header | udp协议头 | 固定为8byte | 8 | byte
BandwidthReserve_MaxValue | 预留带宽最大值 | 99 | [6 empty] | gigev_header | gige vision协议头 | 固定为8byte | 8 | byte
帧率控制 | [8 empty] | fcs | CRC校验 | 固定为4byte | 4 | byte
AcquisitionFrameRateMode | 帧率控制开关 | 0 | [6 empty] | ifg_min | 最小帧间隔 | 固定为12byte | 12 | byte
AcquisitionFrameRate | 帧率控制值(fps) | 9 | [6 empty] | header_in_payload | 协议开销总和I:以太网负载部分的协议开销 | ip_header+udp_header+gigev_header | 36 | byte
[9 empty] | eth_protocol_byte | 协议开销总和II:以太网协议开销 | preamble+sfd+eth_header+fcs | 26 | byte
[9 empty] | data_size_min | 数据包长最小值 | 64-eth_header-fcs-header_in_payload | 10 | byte
帧周期参数-GIGE
[9 empty] | 参数 | 描述 | 公式 | 推算值 dec | 单位
[9 empty] | leader size | leader长度（净长） | chunk off:36 chunk on:12 | 36 | byte
[9 empty] | trailer size | trailer长度（净长） | 实际上trailer大小是8byte，为了和64byte的以太网包对齐，此处写为10byte | 10 | byte
[9 empty] | image_size | 传输图像大小（净长） | H*W*n，if pixel format = 8bit，n=1，else n=2 | 12288000 | byte
[9 empty] | image_chunk_size | 图像+chunk大小（净长） | image_size+32*chunk_mode_active | 12288000 | byte
[9 empty] | complete_packet_num | 完整包个数 | int(image_chunk_size/(GevSCPSPacketSize-header_in_payload)) | 8393
[9 empty] | incomplete_packet_size | 残包大小（净长） | image_chunk_size-(GevSCPSPacketSize-header_in_payload)*complete_packet_num | 648 | byte
[9 empty] | incomplete_packet_num | 残包个数 | if(incomplete_packet_size==0,0,1) | 1
[9 empty] | incomplete_packet_size_min | 经过最小包长判断之后的残包大小（净长） | 残包大小最少要是64byte if(incomplete_packet_size<data_size_min,data_size_min,incomplete_packet_size) | 648 | byte
[9 empty] | leader_packet_size | 以太网传输leader包的大小（包含全部协议开销） | eth_protocol_byte+header_in_payload+leader_size | 98 | byte
[9 empty] | trailer_packet_size | 以太网传输trailer包的大小（包含全部协议开销） | eth_protocol_byte+header_in_payload+leader_size | 72 | byte
[9 empty] | frame_packet_size | 以太网传输image和chunk的大小（包含全部协议开销） | complete_packet_num*(packet_size+eth_protocol_byte)+incomplete_packet_num*(incomplete_packet_size_min+eth_protocol_byte+header_in_payload) | 12808428 | byte
[9 empty] | all_packet_gap | 所有的帧间隔 （前导码和CRC校验已经在计算开销II时加过一次，这里只对最小帧间隔进行计算） | (leader+trailer+残包个数+完整包个数)*MAX(GevSCPD,ifg_min) | 100752 | byte
[9 empty] | frame_size | 传输图像尺寸（包含全部协议开销与包间隔） | leader_packet_size+trailer_packet_size+frame_packet_size+all_packet_gap | 12909350 | byte
[9 empty] | eth_valid_bandwidth | 以太网有效传输带宽 | int(link_speed*(100-BandwidthReserve)*10/100/8) | 1125 | Mbyte/10s
[9 empty] | backend_limit_period_time | 后端传输限制的帧周期 | ROUNDUP(frame_size/eth_valid_bandwidth*10/tRow) | 5333 | line
[9 empty] | frontend_limit_period_time | 前端最大带宽限制的帧周期 | ROUNDUP((image_chunk_size+leader size+trailer)/bandwidth_max)/tRow | 5163 | line
[9 empty] | tp_limit_period_time_gige | 带宽限制帧周期 | max(backend_limit_period_time,frontend_limit_period_time) | 5333 | line
曝光时间的设置只与FPGA有关系，ROI设置与Sensor和FPGA的寄存器都有关系
***曝光时间***
1.1 FPGA中的曝光时间寄存器、曝光延迟寄存器和触发间隔寄存器与曝光时间有关
1.2 这三组寄存器设置完之后才能设置FPGA的成组生效
***ROI***
2.1 Sensor中与ROI相关的有4个寄存器
2.2 ROI功能可能会影响到FPGA的触发间隔寄存器，如果修改了FPGA的触发间隔寄存器，需要设置FPGA的成组生效
曝光时间的设置只与FPGA有关系，ROI设置与Sensor和FPGA的寄存器都有关系
***曝光时间***
1.1 FPGA中的曝光时间寄存器、曝光延迟寄存器和触发间隔寄存器与曝光时间有关
1.2 这三组寄存器设置完之后才能设置FPGA的成组生效
***ROI***
2.1 Sensor中与ROI相关的有4个寄存器
2.2 ROI功能可能会影响到FPGA的触发间隔寄存器，如果修改了FPGA的触发间隔寄存器，需要设置FPGA的成组生效

## MER2-2000-6GX
参数输入：
图像宽度最大值 | WidthMax | 5496
图像高度最大值 | HeightMax | 3672
图像宽度 | Width | 5496
图像高度 | Height | 3672
水平像素Binning | BinningHorizontal | 1
垂直像素Binning | BinningVertical | 1
水平像素抽样 | DecimationHorizontal | 1
垂直像素抽样 | DecimationVertical | 1
曝光时间 | ExposureTime(us) | 60000
曝光延迟 | ExposureDelay(us) | 0
像素格式 | PixelFormat(8/12) | 8
包长 | GevSCPSPacketSize | 1500
包间隔 | GevSCPD | 0
包间隔最大值 | GevSCPDMaxValue | 80054
采集帧率值 | GevFramerateABS | 5.3
采集帧率设置使能 | GevFramerateAbsEn | 0
网络连接速度 | LinkSpeed(Mbps) | 1000
预留带宽 | BandwidthReserve | 10
预留带宽最大值 | BandwidthReserveMaxValue | 98
触发模式 | TiggerMode | 0
行周期 |  | 31000
采集帧率设置值 |  | 53
ROI帧周期 |  | 3710
曝光寄存器 |  | 1936
曝光延迟寄存器 |  | 0
曝光帧周期 |  | 1944
前端带宽最大值 |  | 1200
帧信息 |  | 0
图像+Chunk大小 |  | 20181312
包个数 |  | 13785
leader长度 |  | 36
残包大小 |  | 72
图像传输周期 |  | 6080
前端最大带宽限制的帧周期 |  | 5426 | 1532
带宽限制帧周期 |  | 6080
以太网有效传输带宽 |  | 1125
采集帧率帧周期 |  | 6087
触发帧周期 |  | 5670
帧周期 |  | 6080
帧率 |  | 5.3056
传输数据最大值 |  | 1125000000
包间隔范围 |  | 80054
带宽数据最大值 |  | 21201668
传输数据最大值 |  | 125000000
预留带宽范围 |  | 98
包间隔未限制 |  | 80054
帧周期（时间us） |  | 188480
FrameRate |  | 5305
图像传输带宽 |  | 107061860
预估带宽 |  | 118957622
Binning/Skipping后最大宽度 |  | 5496
Binning/Skipping后最大高度 |  | 3672
实际生效的水平系数 |  | 1
实际生效的垂直系数 |  | 1
Binning/Skipping前宽度(寄存器) |  | 5496
Binning/Skipping前高度（寄存器） |  | 3672
根据系数还原宽度 |  | 5496
根据系数还原高度 |  | 3672
Binning/Skipping后宽度 |  | 5496
Binning/Skipping后高度 |  | 3672
计算结果：
帧率 | FPS | 5.31
Error information：
Current parameter is not in the range [64, 'WidthMax'], please input again.
Current parameter is not in the range [64, 'HeightMax'], please input again.
The frame rate calculated by current parameter may be incorrect, please modify paramerters according to prompt.
FrameRateCorrect：
0